|  |
| --- |
| **Наименование, краткая характеристика, выделенная сумма** |
| № лота | Саудалық атауы   Торговое наименование | Халықаралық патенттелмеген атауы    Международное непатентованное название | Қысқаша сипаттама     Краткая характеристика | Өлшем бірлігі    Единица измерения | Саны Количество | Бағасы ,тенге  | Берілген сомасы , тенге    |
|   Цена в тенге | Выделенная сумма , тенге |
| 1 | Вазелин 25 г мазь | Вазелин 25 г мазь | Мазь для наружного применения 25 гр | упак | 100 | 150,00 | 15 000,00 |
| 2 | Спирт Этиловый 90% 100 мл | Спирт Этиловый 90% 100 мл | Раствор для наружного применения 90% 100 мл во флаконе | шт | 200 | 150,00 | 30 000,00 |
| 3 | Спирт Этиловый 70% 100 мл | Спирт Этиловый 70% 100 мл | Раствор для наружного применения 70% 100 мл во флаконе | шт | 300 | 150,00 | 45 000,00 |
| 4 | Азопирам РК | Азопирам РК | Набор реагентов для контроля качества для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения  | шт | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| 5 | Маска трехслойная на резинках | Маска трехслойная на резинках | Маска медицинская трехслойная защитная, одноразовая, нестерильная, на резинках | шт | 7000 | 90,00 | 630 000,00 |
| 6 | Перекись водорода 3% 100мл | Перекись водорода 3% 100мл | Раствор для наружнего применения 3% 100мл во флаконе | упак | 300 | 200,00 | 60 000,00 |
| 7 | Полотенца бумажные листовые z-укладки/ 200 листов | Полотенца бумажные листовые z-укладки/ 200 листов | Полотенца бумажные листовые z-укладки предназначены для вытирания рук и поверхностей | упак | 100 | 800,00 | 80 000,00 |
| 8 | Защитный экран маска | Защитный экран маска | Прозрачный экран предназначен для защиты лица медицинского персонала от воздействия прямого или частично бокового попадания брызг жидкостей и пыли при использовании в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии | шт | 70 | 2000,00 | 140 000,00 |
| 9 | Дозатор локтевой настенный ДУ-010 (белый) | Дозатор локтевой настенный ДУ-010 (белый) | Дозатор должен иметь не менее 4-х режимов точного дозирования средств: 1,5 мл - 2,5 мл. Все конструктивные детали выполнены из материалов, устойчивых к воздействию спиртсодержащих дезинфицирующих средств. Металлические части выполнены целиком из нержавеющей медицинской стали. Габаритные размеры: ширина не более 110 мм.; высота 330 мм.; глубина 230 мм. Объём загружаемого флакона не более 1000 мл. Максимальное усилие на рычаге нажимного устройства не более 3,5 кг. Рычаг металлический. Масса устройства не более 0,6 кг. Привод устройства – локтевой. Режим работы – многократный, циклический. Разбрызгиватель металлический с защитным чехлом. Гарантийный срок эксплуатации не менее 15 месяцев. Комплектация: в комплект обязательно входят элементы крепления (дюбели, саморезы и т.д.). | шт | 5 | 23500,00 | 117500,00 |
| 10 | Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) 5 л | Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) 5 л | Готовый к применению раствор. В состав средства в качестве действующих веществ должны входить: спирт этиловый денатурированный не менее 65,4 %, не более 5% изопропанола, и не менее 0,11% 1,3-бутандиола, а так же различные увлажняющие смягчающие и защищающие кожу добавки. Средство должно быть предназначено для проведения гигиенической и хирургической обработок рук, обработки кожи операционного и инъекционного полей. Средство должно обладать бактерицидным, фунгицидным, туберкулицидным и вирулицидным действием ;также должно обладать пролонгированным антимикробным действием не менее 2 часов. Для гигиенической обработки рук экспозиция должна составлять не более 30 секунд, для хирургической не более 5 минут. Для обработки кожи инъекционного поля не более 1 минуты, операционного поля не более 2 минут. Срок годности препарата в невскрытой упаковке должен составлять не менее 3-х лет. | шт | 60 | 25 000,00 | 1500 000,00 |
| 11 | Полотенца отрывные из нетканого материала, рулон 100шт. (30\*40) | Полотенца отрывные из нетканого материала, рулон 100шт. (30\*40) | Полотенца отрывные из нетканого материала 30см х 40см, в рулоне, 100 шт. | шт | 20 | 5 250,00 | 105000,00 |
| 12 | Пакет д/утил. отходов 500\*600 мм. кл А черный | Пакет д/утил. отходов 500\*600 мм. кл А черный | Пакет 500\*600 (30л), черный, для сбора и утилизации медицинских отходов класса А (неопасные отходы) плотность 20мкм | шт | 500 | 50,00 | 25 000,00 |
| 13 | Пакет д/утил. отходов 500\*600 мм. кл Б желтый,  | Пакет д/утил. отходов 500\*600 мм. кл Б желтый,  | Пакет 500\*600 (30л), желтый, для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б (опасные, рискованные) плотность 20мкм | шт | 500 | 50,00 | 25 000,00 |
| 14 | Пакет д/утил. отходов 500\*600 мм. кл В красный | Пакет д/утил. отходов 500\*600 мм. кл В красный | Пакет 500\*600 (30л), красный, для сбора и утилизации медицинских отходов класса В (чрезвычайно опасные) плотность 20мкм | шт | 100 | 50,00 | 5000,00 |
| 15 | Тонометр автоматический М200 А с адаптером манжета 22-42см | Тонометр автоматический М200 А с адаптером манжета 22-42см | Диапазон измерений: Давление: 30 - 280 мм рт.ст. Пульс: 40 - 199 уд/мин. Точность измерения: Давление: ± 3 мм рт.ст. Пульс: ± 5% Память: 30 измерений для каждого из 2 пользователей. Источник питания: Батарейки 4х1,5В (LR6 или АА). Диапазон рабочих температур: +5 - +40 °С, относительная влажность: 15% - 93%, атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа. Размеры прибора: 135 (длина) х 90 (ширина) х 62 (высота) мм. Вес: 380 г без батареек. Размер манжеты 22 - 42 см. Классификация Тип BF, Сетевой адаптер | шт | 4 | 17 500,00 | 70 000,00 |
| 16 |  Вата медицинская не стерильная по 100,0 |  Вата медицинская не стерильная по 100,0 |  Вата не стерильная 100,0 |  упак |  500 | 195,00 | 97500,00 |
| 17 | Аммиак раствор 10% 90,0 | Аммиак раствор 10% 90,0 | Аммиак раствор 10% 90,0 | шт | 100 | 96,00 | 9600,00 |
| 18 | Скальпель однаразовые №12D | Скальпель однаразовые №12D | Скальпель однаразовые №12D | шт | 200 | 86,00 | 17200,00 |
| 19 | Скальпель однаразовые №15D | Скальпель однаразовые №15D | Скальпель однаразовые №15D | шт | 200 | 86,00 | 17200,00 |
| 20 | Перчатки нитриловые не стерильные М 7,8  | Перчатки нитриловые не стерильные размер М 7,8 | Перчатки нитриловые не стерильные размер М 7,8 | шт | 3000 | 60,00 | 180 000,00 |
| 21 | Перчатки нитриловые не стерильные S 6, 7 | Перчатки нитриловые не стерильные размер S 6,7 | Перчатки нитриловые не стерильные размер S 6,7 | шт | 3000 | 60,00 | 180 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **ИТОГО** | **3 429 000,00** |  |