|  |
| --- |
| **Наименование, краткая характеристика, выделенная сумма** |
| № лота | Саудалық атауы   Торговое наименование | Халықаралық патенттелмеген атауы    Международное непатентованное название | Қысқаша сипаттама  .   Краткая характеристика | Өлшем бірлігі    Единица измерения | Саны Количество | Бағасы ,тенге  | Берілген сомасы , тенге    |
|   Цена в тенге | Выделенная сумма , тенге |
| 1 | Винт ортодонтический 2-х мерный | Винт ортодонтический  | Винт ортодонтический служит основой ортодонтического аппарата, сопряжён с дугами или иными элементами для симметричного, равномерного либо неравномерного расширения и/или увеличения длины зубных рядов. Применяется в ортодонтической стоматологии для фиксации и крепления несъёмных ортодонтических изделий в процессе исправления аномалий прикуса. | шт | 20 | 1800,00 | 36 000,00 |
| 2 | Проволока для кламмеров 0,8 (уп - 3м)  | Проволока для кламмеров  | Круглая проволока из нержавеющей стали, для применения в ортодонтии и протезировании. Стабильная форма, высокая прочность. Поперечное сечение 0,8 мм, в упаковке 3м | упак | 20 | 5 100,00 | 102 000,00 |
| 3 | Протакрил-М пластмасса самотвердеющая /порошок 160гр /жидкость 100гр/ 50 г/ | Протакрил-М  | Применяется для починки и реставрации съемных пластиночных зубных протезов, а также изготовления челюстно - лицевых ортодонтических аппаратов и съемных шин - протезов при заболеваниях пародонта. Представляет собой композицию акриловой группы, холодного отверждения, типа порошок-жидкость. В упаковке: - порошок - 1 пакет/контейнер 160 г; - жидкость - 1 флакон 100 г; - лак разделительный Изокол-69 - 1 флакон 50 г; - инструкция по применению - 1 шт. | упак | 20 | 5800,00 | 116 000,00 |
| 4 | Hydrogum - Стоматологический альгинатный слепочный материал 453гр.  | Hydrogum  | Материал применяется в ортопедической стоматологии для снятия слепков. Hydrogum - это альгинат повышенной консистенции, относящийся к эластичным слепочным материалам. Аромат - мята. Время смешивания : 30'' Время обработки : 1'10'' Пребывание в ротовой полости : 1' Время схватывания : 2'10'' Упругое восстановление (ISO 1563) : 98% Остаточная деформация (ISO 1563) : 11,7% Сопротивление сжатию (ISO 1563) : 1,2 МПа | набор | 20 | 1980,00 | 39600,00 |
| 5 | Маска трехслойная на резинках | Маска трехслойная на резинках | Маска медицинская одноразовая, трехслойная, на резинке, с носовым фиксатором, из нетканого материала СМС, нестерильная | шт | 300 | 60,00 | 18 000,00 |
| 6 | Перчатки не стерильные 6-7 (S) | Перчатки не стерильные 6-7 (S) | Перчатки не стерильные 6-7 (S) | пара | 100 | 110 | 11000.00 |
| 7 | Перчатки не стерильные 7-8 (М) | Перчатки не стерильные 7-8 (М) | Перчатки не стерильные 7-8 (М) | пара | 100 | 110 | 11000.00 |
| 8 | Перчатки не стерильные 8-9 (L) | Перчатки не стерильные 8-9 (L) | Перчатки не стерильные 8-9 (L) | пара | 200 | 110 | 22000.00 |
|   |   |   |   |   |   | **ИТОГО** | **355600,00** |