Наименование, краткая характеристика, выделенная сумма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №лота | Саудалық атауы   Торговое наименование | Халықаралық патенттелмеген атауы    Международное непатентованное название | Қысқаша сипаттама     Краткая характеристика | Шығару нысаны     Форма выпуска | Өлшем бірлігі    Единица измерения | Саны Количество | Бағасы ,тенге    Цена в тенге | Берілген сомасы , тенге  Выделенная сумма , тенге |
| 1 | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник /801/012/ | Алмазный бор. Шаровидный. Стандартная зернистость.  Для турбинного наконечника (длина стандартная - 19,0 мм).    Бор с шаровидной головкой идеально подходят для препарирования небольших полостей, коррекции окклюзионных поверхностей, а также вскрытия пульпы. | Шар | штука | 200 | 450,0 | 90000,0 |
| 2 | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник /801/016/ | Бор алмазный для турбинного наконечника Общая длина 25мм, диаметр рабочей части 1,6 мм. Зернистость средняя 64-126 мкм цветовая кодировка синяя. В упаковке 5 штук | Шар | штука | 100 | 450,0 | 45000,0 |
| 3 | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник фисорные В14-805014 | Фисурная | штука | 100 | 450,0 | 45000,0 |
| 4 | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник фисорные В3-807014 | фисурная | штука | 100 | 450,0 | 45000,0 |
| 5 | Наконечник турбинный НСТ 300-01 | Наконечник турбинный НСТ 300-01 | Предназначен для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии |  | шт | 25 | 16500,0 | 247500,0 |
| 6 | Головка полировальная КХС |  | головки  эластичные  зуботехнические  для  шлифования  ортопедических  конструкций  и  изделий из нержавеющих сталей и кобальт-хромовых сплавов |  | штука | 50 | 360,0 | 18000,0 |
| 7 | Головка полировальная КХС |  | Для обработки ортопедических конструкций и изделий из НС, КХС, НХС |  | штука | 50 | 360,0 | 18000,0 |
| 8 | Наконечники для слюноотсоса |  | Гибкие наконечники для слюноотсосов изготовлены из нетоксичного материала ПВХ (поливинилхлорид). Стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Всасывающая головка наконечника имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключающими возможность раздражения слизистой оболочки полости рта пациента и способствует комфортному удалению слюны, крови, охлаждающей жидкости и прочих жидких отходов из полости рта пациента. Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой во время стоматологических манипуляций. | Штук 100 | Упаковка | 60 | 950,0 | 57000,0 |
| 9 | Наконечник Нуо-40 |  | Внешний спрей • Частота вращения до 40000 об/мин • Для боров с диаметром хвостовика 2,35 мм • Соединение с приводом «ИНТРА» |  | штук | 10 | 18900,0 | 189000,0 |
| 10 | Стекло для замешивания |  | Стекло применяется для размешивания стоматологических цементов, паст, смесей и т.п.  Размер стекла -  100мм х 70мм.  Толщина 4мм.  Рабочая зона - обработанная матовая поверхность.  Без лунок. |  | штук | 50 | 350,0 | 17500,0 |
| 11 | К-Файл мани №15 |  | Для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | Упаковка | упаковка | 30 | 1300,0 | 39000,0 |
| 12 | К-Файл мани №10 |  | Для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | упаковка | упаковка | 40 | 1300,0 | 52000,0 |
| 13 | К-Файл ман и №20 |  | Для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | упаковка | упаковка | 30 | 1300,0 | 39000,0 |
| 14 | Н-Файлы Мани №15 |  | Для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | Упаковка | упаковка | 30 | 1300,0 | 39000,0 |
| 15 | Н-Файлы Мани №10 |  | Для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | упаковка | упаковка | 40 | 1300,0 | 52000,0 |
| 16 | Н-Файлы мани №20 |  | Для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | упаковка | упаковка | 30 | 1300,0 | 39000,0 |
| 17 | Штифты гутаперчатые |  | Гуттаперчевые штифты в стоматологии различаются по размеру, бывают большие и маленькие. Они имеют специальный номер, который обозначает толщину. По состоянию зуба и канала стоматолог определяет, какого размера и толщины использовать штифт в конкретном случае. |  | штук | 5 | 760,0 | 3800,0 |
| 18 | Карпульный шприц |  | * Жесткая конструкция и прочность всех элементов; * Многократная стерилизация; * Возможность применения с карпулами разных компаний и со стандартными иглами; * Удобство в использовании. Возможность применения одной рукой; * Возможность использования одного прибора для введения нескольких инъекций одному пациенту.   . |  | штук | 5 | 4650,0 | 23250,0 |
| 19 | Микромотор пневматический МП 40-1 М4 |  | Микромотор пневматический ротационный реверсивный для наконечников стоматологических « КМИЗ» МП 40-1 М44 |  | штук | 4 | 35840,0 | 143360,0 |
| 20 | Роторная группа |  | Металлическая запчасть,что между ротором и корпусом наконечника ,который способствует увеличению скорости вращения |  | штук | 19 | 6000,0 | 120000,0 |
| 21 | Зеркало стоматологическое с ручкой Струм №004047 |  | Зеркало стоматологическое с ручкой Струм №004047 |  | штук | 86 | 1000,0 | 86000,0 |
| 22 | Каналонаполнитель (ПолДента) РК-МТ-5№007249 |  | Каналонаполнитель (ПолДента) РК-МТ-5№007249 |  | упаковка | 130 | 2100,0 | 273000,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  | 1681410 |