Наименование, краткая характеристика, выделенная сумма

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №лота | Саудалық атауы   Торговое наименование | Халықаралық патенттелмеген атауы    Международное непатентованное название | Қысқаша сипаттама     Краткая характеристика | Өлшем бірлігі    Единица измерения | Саны Количество | Бағасы ,тенге    Цена в тенге | Берілген сомасы , тенге  Выделенная сумма , тенге |
| 1 | Иглы карпульные | Иглы карпульные | Иглы карпульные одноразовые иглы для инъекций для карпульных анестетиков. Размер: 30\*25мм. уп 100шт | штук | 1000 | 20,00 | 20000,00 |
| 2 | Наконечник турбинный НСТ 300-01 | Наконечник турбинный НСТ 300-01 | Наконечник высокоскоростной стом угл прямой Предназначен для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии | штук | 40 | 18500,0 | 740000,0 |
| 3 | Наконечник слюноотсос 100 шт | Наконечник слюноотсос 100 шт | Наконечник слюноотсос 100 шт | упак | 50 | 900,00 | 45000,00 |
| 4 | Матрица металлическая контурное | Матрица металлическая контурное | Матрица металлическая контурное | штук | 40 | 5824,00 | 232960,00 |
| 5 | Микроматор пневмо | Микроматор пневмо | Микроматор пневмо | штук | 10 | 47550,00 | 475500,00 |
| 6 | Матрицы металлические | Матрицы металлические | Матрицы металлические предназначены для разделения поверхностей соседних зубов и окантовки пломб. Такие матрицы очень точно повторяют контуры зуба, что очень удобно при работе в контактных областях. | штук | 20 | 605,00 | 12100,00 |
| 7 | Головка полировальная КХС | Головка полировальная КХС | Головка полировальная КХС | штук | 50 | 360,00 | 18000,00 |
| 8 | Головка полировальная КХС | Головка полировальная КХС | Головка полировальная КХС | штук | 50 | 360,00 | 18000,00 |
| 9 | Наконечник Нуо-40 | Наконечник Нуо-40 | Наконечник Нуо-40 | штук | 10 | 18900,00 | 189000,00 |
| 10 | Стекло для замешивания | Стекло для замешивания | Стекло для замешивания | штук | 100 | 450,00 | 4500,00 |
| 11 | Пульпоэкстрактор | Пульпоэкстрактор | Пульпоэкстрактор кароткий пласт 100 шт | штук | 101 | 3200,0 | 323200,0 |
| 12 | К-Файл мани №10 |  | Для расширения и выравнивания стенок корневого канала. | упаковка | 50 | 1070,0 | 53500,0 |
| 13 | Н-файлы Мани №15 уп 4шт | Н-файлы Мани №15 уп 4шт | Н-файлы Мани №15 уп 4шт | штук | 50 | 1070,00 | 53500,00 |
| 14 | Карпульный шприц | Карпульный шприц | * Жесткая конструкция и прочность всех элементов; * Многократная стерилизация; * Возможность применения с карпулами разных компаний и со стандартными иглами; * Удобство в использовании. Возможность применения одной рукой; * Возможность использования одного прибора для введения нескольких инъекций одному пациенту.   . | штук | 10 | 4700,0 | 47000,0 |
| 15 | Зеркало стоматологическое с ручкой Струм №004047 |  | Зеркало стоматологическое с ручкой Струм №004047 | штук | 300 | 750,0 | 225000,0 |
| 16 | Каналонаполнитель (ПолДента) РК-МТ-5№007249 |  | Каналонаполнитель (ПолДента) РК-МТ-5№007249 | упаковка | 500 | 2300,00 | 1150000,00 |
| 17 | Иглы корневые | Иглы корневые | Иглы корневые граненые для медикаментозной обработки каналов зубов № (100) шт | упаковка | 50 | 3024,00 | 151200,00 |
| 18 | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник | Головка алмазная Страус №003103 | штук | 1000 | 550,00 | 550000,00 |
| 19 | Бор алмазный на турбинный наконечник/801L/016/ | Бор алмазный на турбинный наконечник | Бор алмазный на турбинный наконечник/801L/016/ | штук | 500 | 415,00 | 207500,00 |
| 20 | Коробка стерил с фильтром КСКФ-3 | Коробка стерил с фильтром КСКФ-3 | Объем 3 дм3;  Диаметр190 мм;  Высота 150мм;  Масса не более 1 кг;  Тип стерилизатора ГК-10 | штук | 20 | 6090,00 | 121800,00 |
| 21 | Коробка стерил с фильтром КСКФ-6 | Коробка стерил с фильтром КСКФ-6 | Объем 6 дм3;  Диаметр250 мм;  Высота 175мм;  Масса не более 1,5 кг;  Тип стерилизатора ГК-25, ВК-30-0,1 | штук | 20 | 8631,00 | 172620,00 |
| 22 | Коробка стерил с фильтром КСКФ-9 | Коробка стерил с фильтром КСКФ-9 | Объем 9 дм3;  Диаметр290 мм;  Высота 175мм;  Масса не более 2 кг;  Тип стерилизатора ГК-25, ВК-75-0,1 | штук | 6 | 10731,00 | 64386,00 |
| 23 | Пинцет | Пинцет | Пинцет- инструмент для удержания небольших предметов, которые невозможно, неудобно, нежелательно или опаснобрать незащищенным руками. Материал: нержавеющая сталь, прямой, плоские губки. | штук | 300 | 980,00 | 294000,00 |
| 24 | Штопфер глад №1 | Штопфер глад №1 | Штопфер глад №1 Предназначена для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии | штук | 200 | 400,00 | 80000,00 |
| 25 | Штопфер глад №3 | Штопфер глад №3 | Штопфер глад №3 Предназначена для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии | штук | 200 | 400,00 | 80000,00 |
| 26 | Эксковатор №1 | Эксковатор №1 | Эксковатор №1 **предназначен для удаления из кариозной полости остатков пищи, поврежденного дентина, временных пломб, мягкого зубного налета, наддесневых зубных отложений. Инструмент представляет собой цельное изделие длинной 160 мм, состоящее из шестигранной ручки и двух рабочих частей. • Рабочие части в форме лопатки с закругленным концом. • Ширина рабочей части — 1 мм. • Длина рабочей части — 2 мм. • Рабочие части расположены под углом 30° относительно плоскости ручки. • Рабочие части расположены в обратном направлении относительно друг друга. • Инструмент изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали и подвергнут закалке. • Высокая степень полировки обеспечивает абсолютную чистоту поверхности изделия, что прямо влияет на его долговечность.** | штук | 200 | 450,00 | 90000,00 |
| 27 | Эксковатор №2 | Эксковатор №2 | Эксковатор №2 Рабочая часть нержавеющая сталь, ручка из термостойкого пластика, улучшенная эргономика диаметр ручки 11 мм, длина ручки 105 мм, общая длина 170 мм, двухсторонний, сфера, диаметр 1,2 мм (возможна стерилизация паровым методом, воздушным методом, стерилизация растворами химических средств, в соответствии с режимами МУ-287-113) | штук | 200 | 450,00 | 90000,00 |
| 28 | Щипцы верхняя часть | Щипцы верхняя часть | Щипцы верхняя часть | штук | 40 | 5645,00 | 225800,00 |
| 29 | Щипцы нижняя часть | Щипцы нижняя часть | Щипцы нижняя часть | штук | 40 | 5645,00 | 225800,00 |
| 30 | Щипцы хирургические | Щипцы хирургические | Щипцы хирургические Масштабно применяются в общехирургической практике для произведения манипуляций, связанных с оперативным вмешательством в области полых органов, мягких тканей и др. | штук | 40 | 4600,00 | 184000,00 |
| 31 | Элеватор | Элеватор | Элеватор, состоит из массивной ручки, соединительного стержня и более узкой, заострённой, желобковатой рабочей части — щёчки[[1]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)#cite_note-Frolov.etal2006-1). Наиболее распространены элеваторы прямой, угловой и штыковидный, хотя есть элеваторы и других конструкций | Штук | 40 | 3750,00 | 150000,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | 6 294 366,00 |